Ochrana životného prostredia

Environmentálna činnosť

Spoločnosť Plastika, a.s. je držiteľom ISO certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva.

V oblasti životného prostredia spoločnosť v roku 2017 pokračovala v zmysle zavedených procesov v identifikácii environmentálnych vplyvov, aj keď nie je certifikovaná podľa ISO 14001. .

V súlade so zavedenými štandardami bolo cieľom roka 2017:

- šetriť prírodné zdroje šetrením energiami, surovinami a ostatnými materiálmi

- minimalizovať odpad v rámci výrobného procesu

- dodržiavať stanovené limity vypúšťania odpadových vôd

- dodržiavať limity vypúšťania emisií do ovzdušia

- zvyšovať environmentálne povedomie a havarijnú pripravenosť svojich zamestnancov

Ochrana vôd

Na ochranu pôdy a podzemných vôd spoločnosť prevádzkuje modernú úpravňu vôd na princípe reverznej osmózy. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd  je hlboko pod stanoveným povoleným limitom vypúšťania odpadových vôd.

V roku 2017  neboli prekročené povolené množstvá vypúšťaných vôd.

| ROK | LIMIT v m³ | Množstvo vypustených odpad. vôd v m³ |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 150 125 | 92 075 |
| 2013 | 150 125 | 71 119 |
| 2014 | 150 125 | 70 472 |
| 2015 | 150 125 | 48 966 |
| 2016 | 150 125 | 69 739 |
| 2017 | 150 125 | 58 928 |

Činnosť ochrany podzemných vôd a pôdy je zameraná nielen na zníženie množstva vypúšťaných vôd, ale aj na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov týchto odpadových vôd.

Kvalitu vody sleduje akreditovaná organizácia EurofinsBellNovamann, s.r.o., ktorá má oprávnenie pre túto činnosť.

| Ukazovatele znečistenia | Jednotka | Povolený limit | Skutočná hodnota ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV v rokoch 2012-17 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | ROK 2015 | ROK 2016 | ROK 2017 |
| BSK5 | (mg/l) | 40 | 2,23 | 2,28 | 1,50 | 2,42 | 2,10 | 2,70 |
| CHSKCr | (mg/l) | 120 | 25,18 | 12,70 | 22,18 | 29,00 | 31,30 | 32,70 |
| NL | (mg/l) | 40 | 13,53 | 10,00 | 10,00 | 11,45 | 13,80 | 15,10 |
| NEL | (mg/l) | 1 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,08 |
| RL* | (mg/l) | 1000 | 1395 | 577 | 566 | 385 | 449 | 277 |
| pH | ( - ) | 8,5 | 8,02 | 7,94 | 7,64 | 7,8 | 7,5 | 7,6 |

*  Vzhľadom  na kompaktnosť  všetkých  parametrov  grafu  je  tento  parameter  v  grafe  vyjadrený 10 x menší.

Plastika, a.s. v rámci programu ochrany vôd sleduje aj šetrenie pitnej vody a vody odobratej zo studní.

Údaje o spotrebe pitnej vody a vody odobratej zo studní udávame v nasledujúcich tabuľkách.

| ROK | Pitná voda v m³ | Počet zamestnancov | Spotreba pitnej vody na zamestnanca v m³ | Odber vody zo studní v m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 63 694 | 275 | 232 | 91 006 |
| 2013 | 49 209 | 227 | 217 | 100 243 |
| 2014 | 32 448 | 170 | 191 | 50 296 |
| 2015 | 21 421 | 145 | 149 | 19 717 |
| 2016 | 22 665 | 134 | 169 | 21 120 |
| 2017 | 12 845 | 127 | 102 | 20 028 |

Spotreba chladiacej vody v m³ na tonu výroby:

| ROK | Spotreba chladiacej vody v m3 na tonu výroby |
| --- | --- |
| 2012 | 44,53 |
| 2013 | 42,69 |
| 2014 | 11,08 |
| 2015 | 6,11 |
| 2016 | 11,79 |
| 2017 | 8,48 |

Ochrana ovzdušia

V porovnaní s rokom 2017 emisie do ovzdušia klesli o 16,01%. Pokles emisií bol  zapríčinený odstavením výroby fólií a potlačovania ( TOC)  a  zrušením  plynovej kotolne.

EMISIE

Emisie skleníkových plynov

Vzhľadom k zrušeniu plynovej kotolne sa uvedený parameter nevyhodnocuje.

Ochrana odpadového hospodárstva

V oblasti odpadového hospodárstva bola činnosť zameraná na nakladanie s odpadmi v zmysle právnych predpisov.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa množstvo odpadu počítaného na tonu výroby nezmenilo. V tabuľke udávame prehľad celkového  vyprodukovaného odpadu v tonách na tonu výroby. Do celkového odpadu patrí  len nevratný technologický odpad a ostatný a nebezpečný odpad.

| ROK | Výroba v tonách | Vyprodukovaný odpad v tonách | Odpad na tonu výroby v tonách |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 4 153 | 415,0 | 0,099 |
| 2013 | 4 261 | 221,0 | 0,052 |
| 2014 | 4 535 | 501,8 | 0,111 |
| 2015 | 3 227 | 300,1 | 0,093 |
| 2016 | 2 214 | 121,9 | 0,055 |
| 2017 | 2 162 | 122,1 | 0,056 |